## REGISTROS
|  | REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE PIPETAS |  |  | Código: |  | F-ACI-028
[5 empty] | Edición: |  | 01
|  | Macro- Proceso: Aseguramiento de la Calidad de Resultados | Proceso Interno: Aseguramiento de la Calidad Institucional |  | Fecha de Aprobación: |  | 2018-05-14
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL O PLATAFORMAS COMPARTIDAS:
IDENTIFICACIÓN PIPETA | Cod | Marca |  | Modelo |  | Resolución | Intervalo medición
DATOS PATRON | Cod balanza |  |  | Masa (g) | Up (g) | Fecha calibración
DATOS CALIBRACIÓN |  |  |  | Fecha |  | Peso recipiente |  |  | g
| Tara | V.Nominal |  | Tara | V.Nominal |  | Tara | V.Nominal
|  |  | g |  |  | g |  |  | g
| medida | peso neto |  | medida | peso neto |  | medida | peso neto
1 |  | 0 | g 1 |  | 0 | g 1 |  | 0 | g
2 |  | 0 | g 2 |  | 0 | g 2 |  | 0 | g
3 |  | 0 | g 3 |  | 0 | g 3 |  | 0 | g
4 |  | 0 | g 4 |  | 0 | g 4 |  | 0 | g
5 |  | 0 | g 5 |  | 0 | g 5 |  | 0 | g
6 |  | 0 | g 6 |  | 0 | g 6 |  | 0 | g
7 |  | 0 | g 7 |  | 0 | g 7 |  | 0 | g
8 |  | 0 | g 8 |  | 0 | g 8 |  | 0 | g
9 |  | 0 | g 9 |  | 0 | g 9 |  | 0 | g
10 |  | 0 | g 10 |  | 0 | g 10 |  | 0 | g
| vm | 0 |  | vm | 0 |  | vm | 0
| s | 0 |  | s | 0 |  | s | 0
RESULTADOS CALIBRACIÓN |  | ESrel |  | Urel | ¦Esrel¦+Urel |  |  | EMP
| 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
*EMP:error máximo permitido *Esre: error sistemático relativo *Urel: incertidumbre relativo *Up (g): incertidumbre del patrón
| ELABORADO POR: |  |  | RECIBIDO POR:
| FECHA:____________________ |  |  | FECHA:____________________
Página 1/1